## Oversikt
Protecta Revisjonsoversikt | [8 empty] | Oppdatert 11.04.2024
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Teknisk datablad | Montasje-anvisning | Sikkerhets-datablad | ETA | Ytelses-erklæring | FDV
FR Akryl | 2000, 2001 & 2013 | 11 | 2020-12-07 | 2021-02-02 | 13/0879 & 18/0904 | PS-14010 (9) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Akryl-Teknisk-datablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Akryl-Montasjeanvisning-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Akryl-Sikkerhetsdatablad-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-pens_compressed.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Akryl-Ytelseserklaering-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Akryl-FDV.pdf
|  | 12 | 2021-02-03 | 2023-05-14 | 21/0046 & 21/0035 | PS-14010 (9)
|  | 13 & 13.2 | 2023-05-15 |  | 23/0257 & 22/0735 | PS-14010 (12)
FR Grafitt | 1000 | 3 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 18/0626 | PS-14016 (6) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafitt-Teknisk-datablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafitt-Montasjeanvisning.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafitt-Sikkerhetsdatablad-2.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-4.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafitt-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Grafitt-FDV.pdf
|  | 4 | 2021-01-01 | 2023-11-05 | 21/0040 | PS-14016 (7)
|  | 5 | 2023-11-06 |  | 22/0749 | PS-14016 (9)
FR IPT | 0130 & 0131 | 3 | 2019-08-28 | 2020-12-31 | 18/0902 & 18/0901 | PS-13001 (8) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-IPT-Teknisk-Datablad-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-IPT-Montasjeanvisning-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-IPT-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-pens.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-IPT-Ytelseserklaering-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-IPT-FDV.pdf
|  | 4 | 2021-01-01 | 2023-06-19 | 21/0037 & 21/0038 | PS-13001 (9)
|  | 5 | 2023-06-20 |  | 22/0751 & 22/0750 | PS-13001 (11)
FR Lim | 2020 & 2021 | 1 | 2021-08-10 | 2024-01-23 | 21/0694 | PS-21001 (1) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Lim-Teknisk-datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Lim-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Lim-Ytelseserklaering.pdf | -
|  | 2 | 2024-01-24 |  | 21/0694 | PS-21001 (1)
Mineralfiber Bio | 2002 & 2113 | 1 | 2009-10-27 | 2018-01-08 | - | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Mineralfiber-Bio-Teknisk-Datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Mineralfiber-Bio-Sikkerhetsdatablad.pdf | - | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Mineralfiber-Bio-FDV.pdf
|  | 2 | 2018-01-09 |  | - | -
FR Brannplate | 3000 & 3001 | 11 | 2018-12-21 | 2021-02-08 | 13/0673 & 18/0855 | PS-14013 (5) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Teknisk-Datablad-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Montasjeanvisning-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-pens-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Ytelseserklaering-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-FDV.pdf
|  | 12 | 2021-02-09 | 2023-11-19 | 21/0047 & 21/0032 | PS-14013 (6)
|  | 13 | 2023-11-20 |  | 22/0733 & 22/0771 | PS-14013 (7)
FR Brannplate som Skillevegg |  | 1 | 2023-10-18 |  | 23/0496 | PS-14013 (6) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Skillevegg-Teknisk-datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Skillevegg-ETA.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-Skillevegg-Ytelseserklaering-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Brannplate-FDV.pdf
EX Gipsmørtel | 5002 | 9 | 2020-08-25 | 2021-02-02 | 13/0672 & 18/0855 | PS-14012 (5) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/EX-Gipsmortel-Teknisk-datablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/EX-Gipsmortel-Montasjeanvisning-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/EX-Gipsmortel-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2023/07/Protecta-EX-Mortar-ETA.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/EX-Gipsmortel-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/EX-Gipsmortel-FDV.pdf
|  | 10 | 2021-02-03 | 2023-11-30 | 21/0071 | PS-14012 (5)
|  | 11 & 11.2 | 2023-12-01 |  | 22/0748 | PS-14012 (7)
FR Rørstruper | 7000 - 7010 | 2 | 2016-10-22 | 2018-04-01 | Sintef 030-0209 | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Rorstruper-Teknisk-datablad.pdf | Se Brann-plate og Gipsmørtel | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Rorstruper-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/ETA-4.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Rorstruper-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Rorstruper-FDV.pdf
|  | 3 | 2018-04-02 | 2020-12-31 | 14/0247, 13/0673 & 13/0672 | PS-14015 (4)
|  | 4 | 2021-01-01 |  | 21/0039, 21/0071 & 21/0047 | PS-14015 (6)
FR Rørmansjett | 6000-6008 | 3 | 2020-04-23 | 2020-12-29 | 18/0854 | PS-1411 (5) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Rormansjett-Teknisk-datablad-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Rormansjett-Montasjeanvisning-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Rormansjett-Sikkerhetsdatablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/Protecta-FR-Collar-ETA-17.08.23.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Rormansjett-Ytelseserklaering-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Rormansjett-FDV.pdf
|  | 4 | 2020-12-30 | 2023-12-10 | 21/0070 | PS-1411 (6)
|  | 5 | 2023-12-11 |  | 22/0752 | PS-1411 (7)
FR Trekker'n | 6520-6531 | 5 | 2021-01-01 | 2023-08-06 | 21/0043 | PS-17002 (3) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Trekkern-Teknisk-datablad-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Trekkern-Montasjeanvisning-NO.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Trekkern-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/ETA-3.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Trekkern-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Trekkern-FDV.pdf
|  | 6 | 2023-08-07 | 2023-12-10 | 22/0734 | PS-17002 (5)
|  | 7 | 2023-12-11 |  | 22/0734 | PS-17002 (5)
Brannkitt for Tappevannsbokser | 7110 | 2 | 2018-10-16 | 2020-12-31 | 18/0397 | PS-16011 (3) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-Teknisk-datablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-for-Veggbokser-Montasjeanvisning.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2022/10/Protecta-FR-Putty-ETA-22_0032.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannkitt-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannkitt-for-Veggbokser-FDV.pdf
|  | 3 | 2021-01-01 | 2022-11-02 | 21/0041 | PS-16011 (5)
|  | 4 | 2022-11-03 |  | 22/0032 | PS-16011 (5)
Brannkitt Ø15mm | 7120 | 3 | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 18/0397 | 16011 (4) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-Teknisk-datablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-O15mm-Montasjeanvsining-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannkitt-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2022/10/Protecta-FR-Putty-ETA-22_0032.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannkitt-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannkitt-O15mm-FDV.pdf
|  | 4 | 2021-01-01 | 2022-11-02 | 21/0041 | 16011 (5)
|  | 5 | 2022-11-03 |  | 22/0032 | 16011 (5)
FR Grafittplate | 7100 & 7101 | 3 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 21/0042 | PS-16009 (3) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafittplate-Teknisk-datablad-NO.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Grafittplate-Sikkerhetsdatablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/Protecta-FR-Graphite-Plate-ETA.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Grafittplate-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Grafittplate-FDV.pdf
|  | 4 | 2022-11-02 | 2023-12-10 | 22/0033 | PS-16009 (3)
|  | 5 | 2023-12-11 |  | 22/0033 | PS-16009 (3)
Brannspjeld | PRO195-PRO208 | 5 | 2017-10-28 | 2018-12-15 | SPFR 030-0305 | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannspjeld-Teknisk-datablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannspjeld-Montasjeanvisning.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Brannspjeld-Sikkerhetsdatablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/UL-EU-Certificate-2.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Brannspjeld-FDV-1.pdf
|  | 6 | 2018-12-16 | 2020-04-09 | UL-EU-01028-CPR | -
|  | 7 | 2020-04-10 |  | UL-EU-01028-CPR | -
Interiørmaling FR-1 | 4003 | 1 | 2016-12-29 | 2019-01-30 | 16/0520 | PS-16013 (2) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Interiormaling-FR-1-Teknisk-Datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Interiormaling-FR-1-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/ETA-B-s1-d0.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Interiormaling-FR-1-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Interiormaling-FR-1-FDV.pdf
|  | 2 | 2019-01-31 | 2020-12-31 | 16/0520 & 17/0228 | PS-16013 (3)
|  | 3 | 2021-01-01 |  | 16/0520 & 21/0044 | PS-16013 (4)
FR Kabelmaling | 4004 | 1 | 2017-02-13 | 2019-09-01 | 13/0673 | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Kabelmaling-Teknisk-datablad.pdf | Se Brannplate | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Kabelmaling-Sikkerhetsdatablad.pdf | Se Brannplate | Se Brannplate | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Kabelmaling-FDV.pdf
|  | 2 | 2019-09-02 |  | 21/0047 | -
FR Dekkmaling | 4000 | 1 | 2016-09-19 | 2020-12-31 | 15/0821 & 16/0717 | PS-16014 (3) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Dekkmaling-Teknisk-datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Dekkmaling-Sikkerhetsdatablad-2.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/FR-Coating-ETA-joints-22_0307.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FR-Dekkmaling-Ytelseserklaering-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/FR-Dekkmaling-FDV-1.pdf
|  | 2 | 2021-01-01 | 2022-09-26 | 21/0032 & 21/0033 | PS-16014 (5)
|  | 3 | 2022-09-27 |  | 22/0307 & 21/0047 | PS-16014 (7)
Stålmaling FR-1 | 4026 | 1 | 2022-01-17 |  | 21/1093 | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Stalmaling-FR-1-Teknisk-datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Stalmaling-FR-1-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Steel-Paint-FR-1-ETA.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Stalmaling-FR-1-FDV.pdf
Fuktimpregnering | 4025 | 1 | 2020-09-01 |  | - | PS-20001 (2) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Fuktimpregnering-Teknisk-Datablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Fuktimpregnering-Sikkerhetsdatablad.pdf | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Fuktimpregnering-Ytelseserklaering.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Fuktimpregnering-FDV.pdf
A-Plate | 3400 - 3411 | 1 | 2007-04-17 | 2012-04-15 | SPFR 010-0214 | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/A-Plate-Teknisk-datablad.pdf | - | - | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/A-plate-RISEFR-010-0214-1.pdf | - | -
|  | 2 | 2012-04-16 | 2021-06-06 | SPFR 010-0214 | -
|  | 3 | 2021-06-07 |  | SPFR 010-0214 | -
FPS 17 | 3420 - 3425 | 1 | 2018-06-29 | 2019-01-08 | 08/0093 | 10111 (2018) | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Paroc-FPS-17-Produktdatablad-1.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FPS-17-Montasjeanvisning.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Paroc-FPS-17-Sikkerhetsdatablad.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Paroc-FPS-17-ETA.pdf | https://www.protecta.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/FPS-17-Ytelseserklaering.pdf | -
|  | 2 | 2019-01-09 | 2022-02-16 | 08/0093 | 10111 (2018)
|  | 3 | 2022-02-17 |  | 08/0093 | 10111 (2018)

## FR Akryl
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Akryl | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Akryl | 2000, 2001 & 2013 | 1 | 2001-09-14 | 2006-01-18 | - | - | • Produktlansering. • Sintef Produktdokumentasjon SINTEF AB-104 (gyldig til 01.07.2017)
|  | 2 | 2006-01-19 | 2009-07-20 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AB-104 revidert 19.01.2006.
|  | 3 | 2009-07-21 | 2012-06-21 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AB-104 revidert 27.07.2009. • Lagt til løsninger for lineære fuger. • Lagt til flere løsninger for kabler og stålrør i vegg og dekke.
|  | 4 | 2012-06-22 | 2014-02-18 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AB-104 revidert 22.06.2012. • Godkjent for stålrør med gjennomgående cellegummi i alle typer vegger og dekker. • Godkjent for kabler ≤Ø21mm samt kabelbunter ≤Ø100mm i gips- og murte vegger til klasse EI 120. • Godkjent for fuger i dekker med bredde inntil 100mm til klasse EI 120 med fuge kun på overside. • Nye regler i 2009 standarden samt tester etter denne, tillater nå flere gjennomføringer i samme utsparing inntil Ø170mm. • Nye regler stiller krav om minimum fugebredde, testet til 10mm.
|  | 5 | 2014-02-19 | 2016-04-01 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AB-104 revidert 23.01.2014. • Lagt til løsning for Alupex rør i vegg og dekke. • Ytterligere løsninger for stålrør og kabler i vegg og dekke.
|  | 6 | 2016-04-02 | 2016-10-21 | 13/0879 & 13/0880 | PS-14010 (3) | • Går bort fra Sintef dokumentasjon. ETA 13/0879 & 13/0880 benyttes fremfor SINTEF AB-104.
|  | 7 | 2016-10-22 | 2017-12-08 | 13/0879 & 13/0880 | PS-14010 (5) | • Oppdatert ETA 13/0879 & 13/0880, 2014 versjoner utgår. • Forbedret eksisterende løsninger. • Lagt til eget Teknisk Datablad. • Lineære fuger flyttet til Teknisk Datablad.
|  | 8 | 2017-12-09 | 2019-05-27 | 13/0879 & 13/0880 | PS-14010 (6) | • Oppdatert ETA 13/0879 & 13/0880, 2016 versjoner utgår. • Lagt til løsninger for stålrør med gjennomgående elastomerisk isolasjon i betong vegger. • Lagt til løsninger for plastrør i betong vegger. • Lagt til løsning for kabler i 75mm lettvegger. • Lagt til løsninger for plast trekkerør i 100mm lettvegger. • Lagt til løsninger for kobberrør, stålrør, alupex rør, kabler og plast trekkerør i betong dekker.
|  | 9 | 2019-05-28 | 2019-11-10 | 13/0879 & 18/0904 | PS-14010 (7) | • Ny ETA for gjennomføringstetninger (18/0904 erstatter 13/0880). • Utført kjemiske tester for tetting av cPVC-rør (f.eks. BlazeMaster). • Utført luft-, røyk- og gasstetthet tester ved 1000 Pascal. • Lagt til løsninger for kabler i vegger med kun 12,5 mm tykkelse fugemasse. • Lagt til løsninger for trekkerør med kabler i vegg til EI 90-120. • Lagt til løsninger for kobberrør med gjennomgående steinullisolasjon i vegger. • Lagt til løsninger for Alupex rør med gjennomgående steinullisolasjon i vegger og dekker. • Lagt til løsninger (begrenset) for ≤ Ø54mm PEX rør-i-rør i vegger. • Lagt til bedre utvalg av PVC, PE, ABS og PP rør i vegger. • Lagt til løsninger for store stål- og kobberrør i vegger og dekker uten isolasjon til E 120. • Lagt til løsninger for store alupex rør i vegger uten isolasjon til EI 30 og E 120. • Lagt til løsninger for store alupex rør i dekker uten isolasjon til EI 90 og E 120. • Lagt til løsninger for metallrør med fenolisk isolasjon i dekke.
|  | 10 | 2019-11-11 | 2020-12-06 | 13/0879 & 18/0904 | PS-14010 (8) | • Oppdatert ETA 13/0879, 2017 versjon utgår. • Lagt til løsninger for branntetting mot tre- og stålunderlag i vegger, inkludert løsninger for brannklassifiserte dører og vinduer. • Lagt til løsninger for branntetting mot stål- og aluminiums-underlag i dekke. • Lagt til løsninger for lineære fuger i gipsvegger med tre-stendere uten minimumsavstander. • Tabell for luftgjennomtrengelighet er lagt til i teknisk datablad. • En ny reaksjon på branntest har gitt klassifisering B-s1, d0 - inkludert i teknisk datablad. • Lineære fuger er flyttet fra teknisk datablad til montasjeanvisningen og inkluderer nå tegninger.
|  | 11 | 2020-12-07 | 2021-02-02 | 13/0879 & 18/0904 | PS-14010 (9) | • Oppdatert ETA 13/0879 og ETA 18/0904, 2019 versjoner utgår. • Lagt til løsninger for tekniske gjennomføringer i vegger og dekker av massivtre. • Lagt til løsninger for tekniske gjennomføringer i DT elementer og liknende. • Lagt til løsninger for stålrør med gjennomgående fenolisk isolasjon i vegger. • Testet til mindre tetningsdybde for stålrør med gjennomgående cellegummi. • Testet til mindre tetningsdybde for alupex rør med gjennomgående cellegummi. • Forbedrede godkjenninger for plastrør i dekke. • Lagt til ytterligere godkjenning for uisolerte stålrør i dekke. • En spesifikasjon er også inkludert i ETA, der de godkjente PP-rørene inkluderer PP-MV, PP-H, PP-R og lignende, og PE-rør inkluderer PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende.
|  | 12 | 2021-02-03 | 2023-05-14 | 21/0046 & 21/0035 | PS-14010 (9) | • Nye ETA 21/0046 og 21/0035 erstatter ETA 13/0879 og 18/0904. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 13 | 2023-05-15 |  | 23/0257 & 22/0735 | PS-14010 (12) | • Nye ETA 23/0257 & 22/0735 erstatter 21/0046 og 21/0035. • Nye VOC emisjonstestrapporter med tilleggsgodkjenninger. • Lagt til løsninger i betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. • Økte avstander til første oppheng for gjennomføringer. • Lagt til løsninger for gjennomgående kabelbroer i vegger. • Lagt til løsninger for forskalingsrør av stål og plast i betong. • Lagt til løsninger for større kobberrør opptil Ø159mm. • Lagt til løsninger for kobberrør med gjennomgående fenolskum-rørisolasjon. • Lagt til løsninger for stål-, kobber- og alupex rør med både gjennomgående og avbrutt glassull-rørisolasjon. • Ytterligere løsninger for små plastrør i betongvegger og dekker til høyere brannklassifisering. • Ytterligere løsninger for uisolerte stål- og kobberrør i betongvegger til høyere brannklassifisering. • Lagt til løsning for PEX-rør med skumisolasjon. • Lagt til løsninger for metallrør med PU-skumisolasjon. • Utført strømledningsevne-test: ikke strømledende. • Fjernet tegninger for løsninger i DT-elementer, lagt til beskrivelse på første side i montasjeanvisning.
|  | 13.2. | 2024-01-17 |  |  |  | • Oppdatert lagringstid fra 18 til 24 måneder i teknisk datablad.

## FR Grafitt
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Grafitt | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Grafitt | 1000 | 1 | 2014-08-10 | 2018-11-05 | 14/0242 | PS-14016 (1) | • Produktlansering, ny ETA 14/0242. • Inkluderer løsninger for kabelbru, PVC-U, PVC-C, PE, ABS og SAN +PVC rør i gips- og betong vegger og dekker.
|  | 2 | 2018-11-06 | 2020-10-28 | 18/0626 | PS-14016 (5) | • Ny ETA 18/0626 erstatter ETA 14/0242. • Forbedret montasjeanvisning, lagt til nytt teknisk datablad. • Lagt til løsninger for plast trekkerør ≤ Ø 110mm laget av PVC, PE og PP. • Lagt til løsninger for Ø160mm PVC-rør. • Lagt til løsninger for atålrør med 50mm tykk elastomerisk skum (cellegummi) i dekker. • Bedre godkjenninger for PP-rør.
|  | 3 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 18/0626 | PS-14016 (6) | • Oppdatert ETA 18/0626, 2018 versjon utgår. • Reaksjon på brann klassifisering B-s1, d0 (høyeste tilgjengelige klassifisering). • Luftstrøms data inkludert opptil 600 Pascal. • Ny emisjonstestdata inkludert med et bredere spekter av godkjennelser. • Godkjenning for å erstatte eventuelle bakdyttsmaterialer med grafitten, hvis total tetningsdybde er den samme eller større. • Lagt til løsninger for skumisolerte metallrør i vegger og dekker av tre.
|  | 4 | 2021-01-01 | 2023-11-05 | 21/0040 | PS-14016 (7) | • Nye ETA 21/0040 erstatter ETA 18/0626. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 5 | 2023-11-06 |  | 22/0749 | PS-14016 (9) | • Nye ETA 22/0749 erstatter 21/0040. • Nye VOC emisjonstestrapporter med tilleggsgodkjenninger. • Lagt til løsninger i betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. • Lagt til løsninger for stålrør med opptil 50mm tykk elastomerisk skum. • Lagt til løsninger for rør opptil Ø110mm.

## FR IPT
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR IPT | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR IPT | 0130 & 0131 | 1 | 2014-03-24 | 2016-09-24 | 13/0879 & 13/0880 | PS-13001 (1) | • Produktlansering. • Inkluderer løsninger for lineære fuger.
|  | 2 | 2016-09-25 | 2019-08-27 | 14/0041 | PS-13001 (7) | • Design-oppdatering. • Ny ETA 14/0041, erstatter 13/0879 & 13/0880.
|  | 3 | 2019-08-28 | 2020-12-31 | 18/0902 & 18/0901 | PS-13001 (8) | • Ny ETA 18/0902 & 18/0901, erstatter 14/0041. • Lagt til flere løsninger for lineære fuger. • Lagt til egen montasjeanvisning. • Lagt til løsninger for Stålrør, Kobberrør, Alupex rør, PVC rør, PE rør og PP rør i vegger og dekker.
|  | 4 | 2021-01-01 | 2023-06-19 | 21/0037 & 21/0038 | PS-13001 (9) | • Nye ETA 21/0037 og 21/0038 erstatter ETA 18/0902 og 18/0901. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 5 | 2023-06-20 |  | 22/0751 & 22/0750 | PS-13001 (11) | • Nye ETA 22/0751 & 22/0750, erstatter 21/0037 & 21/0038. • Nye VOC emisjonstestrapporter med tilleggsgodkjenninger. • Lagt til løsninger i betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. • Lagt til løsninger for kompositt dekker. • Luftpermeabilitetstester er nå lagt til sertifiseringen. • Lagt til løsninger for lineære fuger i vegger mot tre og stål (f.eks. dører). • Lagt til løsninger for lineære fuger i dekker mot aluminium og stål (f.eks. kledning). • Lagt til løsninger for kabler og kabelbunter i vegger. • Lagt til løsninger for elektriske trekkerør i vegger. • Lagt til flere løsninger for uisolerte stål-, kobber- og alupex rør i vegger. • Lagt til løsninger for stål-, kobber- og alupex rør med gjennomgående steinull eller glassull rørisolasjon i vegger. • Lagt til løsninger for stål-, kobber- og alupex rør med avbrutt steinull eller glassull rørisolasjon i vegger. • Lagt til flere løsninger for små plastrør i vegger.

## FR Lim
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Lim | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Lim | 2020 & 2021 | 1 | 2021-08-10 | 2024-01-23 | 21/0694 | PS-21001 (1) | • Produktlansering, montasjeanvisning inkludert i teknisk datablad. • Kan brukes både som lim og som fyllstoff. Den har flere bruksområder og kan brukes der det er nødvendig med liming eller forsegling av veldig varme overflater. Kan også brukes for å opprettholde en branntetning eller binding i en brannsituasjon uten løsrivelse.
|  | 2 | 2024-01-24 |  | 21/0694 | PS-21001 (1) | • Oppdatert lagringstid fra 12 til 18 måneder i teknisk datablad. • Lagt til løsning for liming av steinull til betong dekker for økt brannmotstand.

## Mineralfiber Bio
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Mineralfiber Bio | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Mineralfiber Bio | 2002 & 2113 | 1 | 2009-10-27 | 2018-01-08 | - | - | • Produktlansering. • Kan brukes som bakdytt til branntettinger og beskyttelse i ekstreme temperaturer.
|  | 2 | 2018-01-09 |  | - | - | • Forbedret datablad. • Kan brukes både som lim og som fyllstoff. Den har flere bruksområder og kan brukes der det er nødvendig med liming eller forsegling av veldig varme overflater. Kan også brukes for å opprettholde en branntetning eller binding i en brannsituasjon uten løsrivelse.

## FR Brannplate
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Brannplate | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Brannplate | 3000 & 3001 | 1 | 2000-12-20 | 2006-01-29 | - | - | • Produktlansering. • Sintef Produktdokumentasjon SINTEF AA-098 (gyldig til 01.07.2015) • Løsninger for kabler, stålrør, kobberrør og ventilasjonskanaler i vegg og dekke.
|  | 2 | 2006-01-30 | 2008-03-31 | - | - | • Lagt til løsninger for plastrør, kobberrør, stålrør og ventilasjonskanaler.
|  | 3 | 2008-04-01 | 2009-07-21 | - | - | • Lagt til løsninger for kabler, stålrør og kobberrør.
|  | 4 | 2009-07-22 | 2012-10-03 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AA-098 revidert 14.09.2009. • Lagt til løsninger for Alupex rør, kabler, stålrør og ventilasjonskanaler.
|  | 5 | 2012-10-04 | 2014-05-21 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AA-098 revidert 18.10.2012. • Lagt til løsninger for kabler og stålrør.
|  | 6 | 2014-05-22 | 2015-05-24 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF AA-098 revidert 17.02.2014. • Lagt til løsninger for Alupex rør, stålrør og kobberrør.
|  | 7 | 2015-05-25 | 2016-03-07 | 13/0673 | PS-14013 (1) | • Går bort fra Sintef dokumentasjon. ETA 13/0673 benyttes fremfor SINTEF AA-098.
|  | 8 | 2016-03-08 | 2016-09-24 | 13/0673 | PS-14013 (2) | • Løsninger for ventilasjonskanaler fjernes.
|  | 9 | 2016-09-25 | 2017-07-19 | 13/0673 | PS-14013 (3) | • Oppdatert ETA 31/0673, 2015 versjon utgår. • Lagt til løsninger for stålrør i gipsvegger med og uten gjennomgående steinull. • Lagt til løsninger for PEX rør-i-rør systemer i gipsvegger.
|  | 10 | 2017-07-20 | 2018-12-20 | 13/0673 | PS-14013 (4) | • Oppdatert ETA 31/0673, 2016 versjon utgår. • Ytterligere løsninger for plastrør i betong- og gipsvegger med/uten Protecta FR Rørstruper. • Lagt til løsninger for plastrør med Protecta FR Rørmansjett i innrammet åpning. • Ytterligere løsninger for kabler og stålrør i gipsvegger.
|  | 11 | 2018-12-21 | 2021-02-08 | 13/0673 & 18/0855 | PS-14013 (5) | • Løsninger for lineære fuger opptil 800 mm bredde i dekke. • Løsninger for store PEX-rør-i-rør og PEX-rør i bunter. • Løsninger for metallrør isolert med PE-skumisolasjon. • Løsninger for PVC-rør opptil Ø400mm til EI 90 i gipsvegger og EI 120 i betong vegger. • Løsninger for komposittrør (inkludert Blue Power, Wavin SiTech, Aquatherm Green, Geberit Silent, Polo-Kal NG og Rehau Raupiano-systemer) • Løsninger for trekkerør (plastrør med kabler) opptil Ø 110mm. • Nye lydisolasjonstester inkludert iht. siste standard. • Oppdaterte rørkonfigurasjoner basert på EN1366-3, for å hjelpe med å avgjøre om bruken av røret er dekket av våre godkjenninger.
|  | 12 | 2021-02-09 | 2023-11-19 | 21/0047 & 21/0032 | PS-14013 (6) | • Ny ETA 21/0047 erstatter 13/0673 og ny ETA 21/0032 erstatter 18/0855. • Komplett sett med godkjenninger i massivtre og krysslaminert tre, både vegger og dekker. • Løsninger for 75mm tykke gips-, mur- og betongveggkonstruksjoner. • Utenpåliggende applikasjoner i gipsvegger for alle gjennomføringstyper. • Luft (og røyk) permeabilitet testresultater inkludert i teknisk datablad. • Ytterligere løsninger for lineære fuger. • Løsninger for plastrør med gjennomgående brennbar isolasjon. • Tilleggsgodkjenninger for plastrør i gipsvegger og Ø200mm. • Bunter med plastrør og ledninger inkludert for alle typer vegger. • Store plastrør i alle typer vegger har nå forbedret klassifiseringer med flere størrelser og godstykkelser. • Godkjenninger for PP-rør inkluderer nå PP-MV, PP-H, PP-R og lignende, og PE-rør inkluderer PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende. • Løsninger for Uponor Decibel komposittrør. • Løsninger for BluePower komposittrør med ekstra størrelser opptil Ø160mm. • Løsninger for Alupex-rør isolert med elastomerisk og PE-skumisolasjon inkludert. • Løsninger for Alupex rør med gjennomgående glass- og steinullisolasjon. • Ytterligere løsninger for uisolerte og isolerte stålrør. • Stålrør isolert med fenolskum inkludert for alle typer vegger. • Kobber- og stålrør er nå godkjent med gjennomgående isolasjon av glassull. • Horisontale rektangulære åpninger med plastrør, nå opptil Ø160mm. • Horisontale rektangulære åpninger med kobberrør og gjennomgående elastomerisk-, glass- og steinullsisolasjon. • Horisontale rektangulære åpninger med alupex-rør og gjennomgående glass- og steinullsisolasjon. • Mange mindre oppgraderinger og gjennomgående kvalitetsforbedringer.
|  | 13 | 2023-11-20 |  | 22/0733 & 22/0771 | PS-14013 (7) | • Ny ETA 22/0733 erstatter 21/0047, ny ETA 22/0307 erstatter 21/0032, samt helt ny ETA 22/0771 lanseres (inkluderer nye godkjennelser for lineære fuger, ideelt for brannbarrierer bak kledninger/fasader). • Nye VOC emisjonstestrapporter med tilleggsgodkjenninger. • Ny variant lagt til, FR Flexiplate, for branntettinger som krever mer fleksibilitet/bevegelse. • Lagt til løsninger for: o Større utsparinger i dekker. o Betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. o Ribbedekker. o Utsparing med innstøpt rørstuss, både i stål og plast. o FR Grafitt kan nå brukes i FR Brannplate med gjennomgående metallrør inkl. brennbar rørisolasjon og null avstand. o Strømskinner. o Flere plastrør i dekker. o Større kobberrør opptil Ø159mm. o Stål-, kobber- og alupex rør med både gjennomgående og brutt rørisolasjon av glassull. o Wavin AS+ rør. o Ø160mm Geberit Silent PP-rør. o Flere gjennomføringer i 50mm Brannplate i innrammede gipsvegger (og betong vegger). o Fleksible gassrør av stål. o Små rør og kanaler i betong vegger til høyere brannklassifiseringer. o Metallrør med PU-skumisolering. o Motstand mot støt. • Fjernet løsninger i 75mm gipsvegger og utenpåliggende applikasjoner i montasjeanvisningen for å minimere antall sider. Beholdt en tegning som viser hvordan det gjøres. Alle er tilgjengelig i ETA.

## FR Brannplate Skillevegg
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Brannplate som Skillevegg | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Brannplate som Skillevegg | 3000 & 3001 | 1 | 2023-10-18 |  | 23/0496 | PS-14013 (6) | • Produktlansering, ny ETA 23/0496. • Inkluderer bruk av Brannplate som ikke-bærende skilleveggsystem som forhindrer spredning av brann og røyk.

## EX Gipsmørtel
Protecta Revisjonsoversikt ¦ EX Gipsmørtel | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
EX Gipsmørtel | 5002 | 1 | 2007-11-20 | 2012-10-15 | - | - | • Produktlansering. • Sintef Produktdokumentasjon SINTEF 030-0240.
|  | 2 | 2012-10-16 | 2014-02-16 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF 030-0240 revidert 16.10.2012.
|  | 3 | 2014-02-17 | 2014-12-17 | - | - | • Produktdokumentasjon SINTEF 030-0240 revidert 17.02.2014 (gyldig til 01.07.2015). • For plast- og metallrør (kobber-, stål- og plastbelagt aluminiumsrør), kabel, kabelbunt, kabelbro og ventilasjonskanaler i vegger og dekker.
|  | 4 | 2014-12-18 | 2016-03-07 | 13/0672 & 14/0247 | PS-14012 (2) | • Går bort fra Sintef dokumentasjon. ETA 13/0672 & 14/0247 benyttes fremfor SINTEF 030-0240. • Kan benyttes for kabel, kabler i bunt, kabelbroer, stålrør, kobberrør, alupex-rør, ventilasjonskanaler og plastrør i vegger og dekker.
|  | 5 | 2016-03-08 | 2016-10-21 | 13/0672 & 14/0247 | PS-14012 (3) | • Lagt til tabell for brannmotstand. • Fjernet løsninger for ventilasjonskanaler.
|  | 6 | 2016-10-22 | 2017-11-11 | 13/0672 | PS-14012 (3) | • Oppdatert ETA 13/0672, 2014 versjon utgår. • Lagt til flere løsninger for stålrør.
|  | 7 | 2017-11-12 | 2018-12-20 | 13/0672 | PS-14012 (4) | • Oppdatert ETA 13/0672, 2016 versjon utgår. • Lagt til løsninger for plastrør med kabler.
|  | 8 | 2018-12-21 | 2020-08-24 | 13/0670 & 18/0855 | PS-14012 (4) | • Oppdatert ETA 13/0672, 2017 versjon utgår. • Lagt til løsninger for komposittrør.
|  | 9 | 2020-08-25 | 2021-02-02 | 13/0672 & 18/0855 | PS-14012 (5) | • Oppdatert ETA 13/0672, 2018 versjon utgår. • Generelt bedre dokumenter og tegninger. • Minimum dekketykkelse redusert fra 150 til 100mm. • Luftstrømdata nå inkludert med utmerket motstand mot høyt trykk. • Lagt til løsninger for: o Plastrør isolert med elastomerisk og fenolisk skumisolasjon. o Større plastrør opptil Ø400mm. o Store stål-, kobber- og alupex rør uten isolasjon. o Gjennomføringer med PE skumisolasjon. o Alupex rør med gjennomgående isolasjon av glassull og steinull. o BluePower komposittrør. o Uponor Decibel komposittrør.
|  | 10 | 2021-02-03 | 2023-11-30 | 21/0071 | PS-14012 (5) | • Ny ETA 21/0071 erstatter ETA 13/0672. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 11 | 2023-12-01 |  | 22/0748 | PS-14012 (7) | • Ny ETA 22/0748 erstatter 21/0071. • Nye VOC emisjonstestrapporter med tilleggsgodkjenninger. • Nye forbedrede tegninger. • Lagt til løsninger for: o Å redusere tykkelsen på støpen med 50 mm ved bruk av kjegler rundt gjennomføringer. o Betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. o Ribbedekker. o Utsparing med innstøpt rørstuss av stål. o Plastrør i bunter. o Trekkerør i bunter. o Malte stålrør. o Wavin AS+ rør. o Metallrør med PU skumisolasjon. o Alupex rør med elastomerisk og fenolisk skumisolasjon. o Forbedret ytelse for metallrør med fenolisk skumisolasjon. o Forbedret ytelse for PALO-KAL NG-rør.
|  | 11.2. | 2024-01-17 |  |  |  | • Oppdatert lagringstid fra 12 til 18 måneder i teknisk datablad.

## FR Rørstruper
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Rørstruper | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Rørstruper | 7000-7010 | 1 | 2012-11-14 | 2016-10-21 | Sintef 030-0209 | - | • Produktlansering. • Sintef Produktdokumentasjon SINTEF 030-0209 (gyldig til 01.01.2018) • Inkluderer løsninger for kabler, PVC-, PP-, PE-, VP- og Friaphon rør i bunt i vegger og dekker.
|  | 2 | 2016-10-22 | 2018-04-01 | Sintef 030-0209 | - | • Forbedret montasjeanvisning.
|  | 3 | 2018-04-02 | 2020-12-31 | 14/0247, 13/0673 & 13/0672 | PS-14015 (4) | • Går bort fra Sintef dokumentasjon. ETA 14/0247, 13/0673 & 13/0672 benyttes fremfor SINTEF 030-0209. • Lag til teknisk datablad. • Nye løsninger for: o Stålrør, kobberrør og alupex rør med cellegummi i vegger og dekker. o Flere løsninger for plastrør.
|  | 4 | 2021-01-01 |  | 21/0039, 21/0071 & 21/0047 | PS-14015 (6) | • Ny ETA 21/0039 erstatter 14/0247, ny ETA 21/0071 erstatter 13/0672, samt ny ETA 21/0047 erstatter 13/0673. • Montasjeanvisning fjernet. Fremtidige detaljer inkludert i montasjeanvisningene til Protecta FR Brannplate og EX Gipsmørtel.

## FR Rørmansjett
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Rørmansjett | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Rørmansjett | 6000-6008 | 1 | 2014-10-06 | 2017-07-16 | 14/0249 | PS-14011 (1) | • Produktlansering. • Ny ETA 14/0249. • Inkluderer løsninger for PVC-U og PVC-C rør, PE rør, ABS rør, SAN+PVC rør, PP rør i gipsvegger, samt vegger og dekker av betong.
|  | 2 | 2017-07-17 | 2020-04-22 | 14/0249 | PS-14011 (4) | • Oppdatert ETA 14/0249, 2014 versjon utgår. • Lagt til teknisk datablad. • Lagt til flere størrelser av plastrør.
|  | 3 | 2020-04-23 | 2020-12-29 | 18/0854 | PS-1411 (5) | • Ny ETA 18/0854 erstatter 14/0249. • Nye løsninger for: o PVC-, PE-, ABS- og PP rør i 120mm tykke gipsvegger til høye brannklassifiseringer (EI 90-120). o PVC-, PE-, ABS- og PP rør i dekker installert på oversiden. o PVC-, PE-, ABS- og PP rør opptil Ø400mm i dekker. o Kabelbunter i gipsvegger, mur- og betongvegger, samt i dekker. o PEX rør-i-rørbunter i gipsvegger, samt i mur- og betongvegger. o Aquatherm Green SDR9 komposittrør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o BluePower komposittrør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o Geberit Silent-PP komposittrør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o Komposittrør fra Polo-Kal NG i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o Rehau Raupiano Plus komposittrør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o Wavin SiTech komposittrør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o Stål- og kobberrør med elastomerisk skum i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker (begrenset). o Stål- og kobberrør med PE-skum i gipsvegger, mur og betongvegger (begrenset). o Stål- og kobberrør med fenolskum i gipsvegger, mur og betongvegger (begrenset). o Tomme hull i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker (kan brukes som et system for etter-trekking). • Lagt til flere løsninger for: o U/U-godkjenninger og rørveggtykkelser for PE rør i gipsvegger, mur- og betongvegger og dekker. o U/U-godkjenninger og rørveggtykkelser for PP rør i mur- og betongvegger og dekker. o Flere veggtykkelser for PVC rør i dekker.
|  | 4 | 2020-12-30 | 2023-12-10 | 21/0070 | PS-1411 (6) | • Ny ETA 21/0070 erstatter 18/0854 • Minimumstykkelse på gipsvegger er redusert fra 100mm til 75mm. • Lagt til løsninger for: o Flere typer gjennomføringer kan nå branntettes i vegger og dekker av massivtre. o Single gjennomføringer i ribbedekker. o Plastrør og EL-trekkerør i bunt i alle konstruksjoner. o Plastrør, både PE og PP med cellegummi i alle konstruksjoner. o Kobber-, stål- og alupex rør med cellegummi i alle konstruksjoner. o Uponor Decibel rør legges til komposittrør-seksjonene, i alle konstruksjoner. o Bunter av PEX rør i dekker • Lagt til flere løsninger for: o I betongvegger kan de vanligste rørene nå branntettes med en Rørmansjett. o PP rør inkluderer nå PP-MV, PP-H, PP-R og lignende, PE rør inkluderer nå PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende. o Store plastrør i vegger har nå økt omfanget av størrelser og godstykkelser. o PE rør i 120mm gipsvegger og betong vegger har nå økt omfang. o PP rør i dekker har nå økt omfang med 30mm Rørmansjetter. o Rørmansjetter på oversiden av dekke er forbedret.
|  | 5 | 2023-12-11 |  | 22/0752 | PS-1411 (7) | • Ny ETA 22/0752 erstatter 21/0070 • Minimumstykkelse på gipsvegger er redusert fra 100mm til 75mm. • Lagt til løsninger for: o Betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. o Der gjennomføringer er plassert inntil vegg eller dekke, kan en halv rørmansjett benyttes. o Der man ikke når festeklemmene med skruer er det tillatt å bruke Protecta FR Lim. o Der fiberplugg er nevnt mellom gjennomføringer og konstruksjon, kan denne alternativt tettes med FR Akryl. o Rør opptil Ø50mm kan plasseres i alle vinkler mellom 90 og 45 grader. o 110 x 54mm rektangulære PVC-kanaler. o Wavin AS+ rør. o Kobber- og stålrør med fenolisk-, PE- og PU skumisolasjon. • Lagt til flere løsninger for: o Kabler opptil 80mm i dekker. o PE rør med ensidig Rørmansjett i vegger. o Større PEX rør i bunter. o Større Geberit Silent PP rør. o Kobber- og stålrør opptil Ø159mm. o Forbedret godstykkelser for PP rør med Rørmansjetter festet i overkant av dekke. o Generelt forbedret godstykkelser for forskjellige typer standardrør. o Holdbarhetsklassen er oppgradert til Z1 (høyere luftfuktighet tillatt).

## FR Trekker'n
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Trekker'n | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Trekker'n | 6520-6531 | 1 | 2003-08-21 | 2014-06-14 | - | - | • Produktlansering stålhylse. • Sintef NBL AA-139 (gyldig til 25.05.2016) • Løsninger for små plastrør og kabler i vegger og dekker.
|  | 2 | 2016-06-15 | 2018-01-10 | - | - | • Fornyelse av SPFR AA-139 (gyldig til 01.07.2021)
|  | 3 | 2018-01-11 | 2020-10-14 | 17/0695 | PS-17002 (1) | • Ny ETA 17/0695, erstatter Sintef produktdokumentasjon. • Ny rund trekker i plast lanseres. • Lagt til eget teknisk datablad. • Lagt til flere løsninger for tom trekker. • Lagt til flere løsninger for kabler og plastrør.
|  | 4 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 17/0695 | PS-17002 (2) | • Oppdatert ETA 17/0695, 2017 versjon utgår. • Luftpermeabilitetstester er utført. • Lagt til løsninger for massivtre vegger og dekker. • Lagt til løsninger for større kabler i gipsvegger.
|  | 5 | 2021-01-01 | 2023-08-06 | 21/0043 | PS-17002 (3) | • Nye ETA 21/0043 erstatter ETA 17/0695. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 6 | 2023-08-07 | 2023-12-10 | 22/0734 | PS-17002 (5) | • Nye ETA 22/0734 erstatter 21/0043. • Lagt til løsninger i betongvegger med densitet ned til 350kg/m3. • Lagt til referansenummer for detaljtegninger. • To helt nye produktdesigner, trekker kommer nå i tre versjoner: o FR – det ‘gamle’ designet tiltenkt vegger og dekker. o FF – nytt design for innstøping i betong festet til forskaling. o FD – ny rektangulær kanal med lokk som er godkjent for kvadratiske plastkanaler. • Lagt til løsninger for plastrør opptil Ø90mm i dekke. • Økt brannmotstand for tomme trekkere i betong vegger.
|  | 7 | 2023-12-11 |  | 22/0734 | PS-17002 (5) | • Oppdatert lydmotstandsdata i teknisk datablad etter ny test gjennomført.

## Brannkitt for Tappevannsbokser
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Brannkitt for Tappevannsbokser | [7 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Brannkitt for Tappevannsbokser | 7110 | 1 | 2016-12-27 | 2018-10-15 | 16/0322 | PS-16011 (2) | • Produktlansering, montasjeanvisning inkludert i teknisk datablad. • Løsning for Høiax Push veggboks til EI 90.
|  | 2 | 2018-10-16 | 2020-12-31 | 18/0397 | PS-16011 (3) | • Ny ETA 18/0397 erstatter 16/0322. • Fått økt levetid. • Emisjonstestet og kan brukes på BREEAM-NOR prosjekter.
|  | 3 | 2021-01-01 | 2022-11-02 | 21/0041 | PS-16011 (5) | • Ny ETA 21/0041 erstatter 18/0397. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 4 | 2022-11-03 |  | 22/0032 | PS-16011 (5) | • Ny ETA 22/0032 erstatter 21/0041.

## Brannkitt Ø15mm
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Brannkitt Ø15mm | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Brannkitt Ø15mm | 7120 | 1 | 2017-10-26 | 2018-10-15 | 16/0322 | 16011 (2) | • Produktlansering, montasjeanvisning i teknisk datablad. • Lagt til løsninger for single kabler og tomme hull i gips- og betong vegger til EI 120.
|  | 2 | 2018-10-16 | 2020-06-09 | 18/0397 | 16011 (3) | • Ny ETA 18/0397 erstatter 16/0322. • Montasjeanvisning flyttet til eget dokument. • Lagt til løsninger for kabler, stålrør og kobberrør i dekke. • Lagt til løsninger for kabler, stålrør, kobberrør og alupex-rør i gips- og betong vegger.
|  | 3 | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 18/0397 | 16011 (4) | • Oppdatert ETA 18/0397, 2018 versjon utgår. • Utført luftstrømstest opptil 1 000Pa som viser nesten null kaldrøyk-gjennomtrenging. • Lagt til løsninger for tomme utsparinger og ekstra kabelgodkjenninger. • Lagt til løsninger for Alupex-rør i gips- og betong vegger med både avbrutt og gjennomgående mineralull-isolasjon. • Lagt til løsninger for større uisolerte stål- og kobberrør i gips- og betong vegger til E 90, og i dekke til E 120-240. • Lagt til løsninger for større uisolerte alupex-rør i gips- og betong vegger til EI 90, og i dekke til EI 30. • Lagt til løsninger for store stål-, kobber- og alupex-rør i betong vegger med gjennomgående mineralull-isolasjon til EI 120-240. • Lagt til løsninger for kabelbunter i dekke til EI 240. • Lagt til løsninger for uisolerte små stål-, kobber- og alupex-rør i dekke til EI 120-240. • Lagt til løsninger for store kobber rør i dekke med både avbrutt og gjennomgående glassullisolasjon til EI 90-120. • Lagt til løsninger for store alupex-rør i dekke med både avbrutt og gjennomgående glass- eller mineralull-isolasjon til EI 120-240.
|  | 4 | 2021-01-01 | 2022-11-02 | 21/0041 | 16011 (5) | • Ny ETA 21/0041 erstatter 18/0397. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.
|  | 5 | 2022-11-03 |  | 22/0032 | 16011 (5) | • Ny ETA 22/0032 erstatter 21/0041. • Oppdaterte regler i henhold til den nyeste standarden EN 1366-3:2022 (betongkonstruksjoner med mindre densitet og vinklet gjennomføringer). • Lagt til løsninger for små stålrør isolert med glassull, både avbrutt og gjennomgående i dekke. • Lagt til løsninger for Alupex rør uten rørisolasjon. • Lagt til løsning for små PVC plastrør i gips, mur eller betong vegger.

## FR Grafittplate
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Grafittplate | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Grafittplate | 7100 & 7101 | 1 | 2016-08-10 | 2018-09-25 | 16/0321 | PS-16009 (2) | • Produktlansering, montasjeanvisning er inkludert i teknisk datablad. • Kan brukes i ELKO 3012, 4040, 4202, 4206, 45/6 og 5228, samt Schneider IMT36013 og IMT36006.
|  | 2 | 2018-09-26 | 2020-12-31 | 18/0396 | PS-16009 (2) | • Ny ETA 18/0396 erstatter 16/0321. • Kan også brukes i Schneider IMT36016, IMT36192, IMT36193, IMT36200, IMT36256 og IMT36356, samt ABB AU60.1 2TKA001744G1/122008.
|  | 3 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 21/0042 | PS-16009 (3) | • Ny ETA 21/0042 erstatter 18/0396. • Kan også brukes i ELKO 3011, 4038 og 4045, samt RUTAB 3 og 8. • Kan også brukes i Etman ETM001S, ETM220S, ETM337S, ETM338S, ETM394S, ETM395S, ETM546S, ETM548S, ETM611S, ETM611S, ETM614S, ETM616S, ETM663S, ETM750S og ETM751S. • Kan også brukes i FUGA Forfradåse 1M og Air Forfradåse 1M. • Kan også brukes i Schneider 55/94, 60/46, IMT36029, IMT36030, IMT36190, IMT36205, IMT36263 og IMT36316.
|  | 4 | 2022-11-02 | 2023-12-10 | 22/0033 | PS-16009 (3) | • Ny ETA 22/0033 erstatter 21/0042. • Lagt til standard veggboks for Storbritannia.
|  | 5 | 2023-12-11 |  | 22/0033 | PS-16009 (3) | • Oppdatert lydmotstandsdata etter ny test gjennomført.

## Brannspjeld
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Brannspjeld | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Brannspjeld | PRO195-PRO208 | 1 | 2016-02-10 | 2016-11-11 | SPFR 030-0305 | - | • Produktlansering. • Sintef Produktdokumentasjon SPFR 030-0305 (gyldig til 01.04.2021) • Inkluderer løsninger for ventilasjonskanaler i vegger og dekker.
|  | 2 | 2016-11-12 | 2016-11-16 | SPFR 030-0305 | - | • Steng inne og trekk ut prinsippet beskrevet. Prinsipp for sprinklede bygg beskrevet. • Lagt til data vedr. trykkfall og lydeffektnivå.
|  | 3 | 2016-11-17 | 2017-03-20 | SPFR 030-0305 | - | • Omformulering av tekst gjennomført for tydelighet.
|  | 4 | 2017-03-21 | 2017-10-27 | SPFR 030-0305 | - | • Minsteavstand mellom rør med brennbar rørisolasjon lagt til 100mm. • Ny test med forbedret tetthetsklasse til C. • Lagt til mer data vedr. trykkfall for større spjeldvarianter.
|  | 5 | 2017-10-28 | 2018-12-15 | SPFR 030-0305 | - | • Fjernet beskrivelser av sprinklede bygg.
|  | 6 | 2018-12-16 | 2020-04-09 | UL-EU-01028-CPR | - | • Går bort fra Sintef dokumentasjon. UL-EU-01028-CPR benyttes fremfor SPFR 030-0305.
|  | 7 | 2020-04-10 |  | UL-EU-01028-CPR | - | • Oppdatert UL-EU-01028-CPR, 2018 versjon utgår. • Lagt til montasjeanvisning. • Lagt til løsninger for vegger og dekker av massivtre. • Lagt til løsninger med Brannkitt Ø15mm.

## Interiørmaling FR-1
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Interiørmaling FR-1 | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Interiørmaling FR-1 | 4003 | 1 | 2016-12-29 | 2019-01-30 | 16/0520 | PS-16013 (2) | • Produktlansering. • Ny ETA 16/0520. • Brannmaling klassifisert for behandling av vegger, tak og himling av treverk til begrenset brennbare overflater.
|  | 2 | 2019-01-31 | 2020-12-31 | 16/0520 & 17/0228 | PS-16013 (3) | • Lagt til ny ETA 17/0228 for EI 30 klassifisering i treplate.
|  | 3 | 2021-01-01 |  | 16/0520 & 21/0044 | PS-16013 (4) | • Nye ETA 21/0044 erstatter ETA 17/0228. På bakgrunn av Brexit ble dokumentasjonen flyttet til et medlemsland.

## FR Kabelmaling
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Kabelmaling | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Kabelmaling | 4004 | 1 | 2017-02-13 | 2019-09-01 | 13/0673 | - | • Produktlansering. • Ny ETA 13/0673. • Brannmaling klassifisert for å øke brannmotstanden til branntettinger, samt beskytte kabler, kabelbroer og metallrør.
|  | 2 | 2019-09-02 |  | 21/0047 | - | • Ny ETA 21/0047 erstatter ETA 13/0673
|  | 3 |  |  | 22/0733

## FR Dekkmaling
Protecta Revisjonsoversikt ¦ FR Dekkmaling | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FR Dekkmaling | 4000 | 1 | 2016-09-19 | 2020-12-31 | 15/0821 & 16/0717 | PS-16014 (3) | • Produktlansering, montasjeanvisning i teknisk datablad.
|  | 2 | 2021-01-01 | 2022-09-26 | 21/0032 & 21/0033 | PS-16014 (5) | • Ny ETA 21/0032 erstatter 16/0717, og ny ETA 21/0033 erstatter 15/0821. • Ytterligere og forbedret løsninger for lineære fuger i dekker.
|  | 3 | 2022-09-27 |  | 22/0307 & 21/0047 | PS-16014 (7) | • Ny ETA 22/0307 erstatter 21/0032, og ny ETA 21/0047 erstatter 21/0033. • Godkjennelse for bruk i ikke-ventilerte åpninger mot fasader. • Ytterligere løsninger for solide vegger, både horisontale og vertikale lineære fuger. • Ytterligere løsninger for lineære fuger i dekker. • Løsninger for lineære fuger mot både aluminium og stål konstruksjoner. • Forbedret brannklassifisering og økt luft- og røykpermeabilitet.

## Stålmaling FR-1
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Stålmaling FR-1 | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Stålmaling FR-1 | 4026 | 1 | 2022-01-17 |  | 21/1093 | - | • Produktlansering, montasjeanvisning i teknisk datablad. • Kan brukes for brannbeskyttelse av lastbærende stålkonstruksjoner opptil 60 minutter.

## Fuktimpregnering
Protecta Revisjonsoversikt ¦ Fuktimpregnering | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
Fuktimpregnering | 4025 | 1 | 2020-09-01 |  | - | PS-20001 (2) | • Produktlansering, montasjeanvisning i teknisk datablad. • Beskytter overflaten på Protecta EX Gipsmørtel ved å gjøre den vannavstøtende. Den vil også beskytte andre porøse underlag som stein, murverk og betong i fasader.

## A-Plate
Protecta Revisjonsoversikt ¦ A-Plate | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
A-Plate | 3400 - 3411 | 1 | 2007-04-17 | 2012-04-15 | SPFR 010-0214 | - | • Produktlansering. • Sintef SPFR 010-0214 (gyldig til 01.07.2026)
|  | 2 | 2012-04-16 | 2021-06-06 | SPFR 010-0214 | - | • Lagt til teknisk datablad.
|  | 3 | 2021-06-07 |  | SPFR 010-0214 | - | • Fornyet teknisk datablad. • Sintef SPFR 010-0214 fornyet flere ganger.

## FPS 17
Revisjonsoversikt ¦ FPS 17 | [6 empty] | Tilbake til oversikt
Produkt | Artikkel-nummer | Revisjons-nummer | Gjelder fra | Gjelder til | ETA referanse | Ytelseserklærings-referanse | Endringslogg
FPS 17 | 3420 - 3425 | 1 | 2018-06-29 | 2019-01-08 | 08/0093 | 10111 (2018) | • Første gang Polyseam solgte produktet.
|  | 2 | 2019-01-09 | 2022-02-16 | 08/0093 | 10111 (2018) | • Nytt produktdatablad.
|  | 3 | 2022-02-17 |  | 08/0093 | 10111 (2018) | • Oppdatert ETA 08/0093, 2018 versjon utgår • Oppdatert produktdatablad • Branntestet isolasjon med bruk av deres skrue Paroc Fire Springs